尘埃粒子在线监测系统问题反馈单

| 客户名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用部门 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

在系统应用中有否遇到以下问题，请选择：

□ 监测系统软件运行很慢

□  监测系统软件有丢数据的现象（在历史数据中查看时注意相近的两条数据的间隔时间是否是60秒。如果超过就会出现丢数据现象）

□ 报警记录，在异常汇总里查询报警记录，是否有报警记录和历史数据对应不起来，即异常汇总里有报警但是历史数据里没有

□ 打开软件界面显示乱码

□ 数据库运行正常但仪表显示掉线

□ 某监测点位监测结果经常报警或者一直报警

还有其他问题，请描述：

我司将尽力解决贵方在系统使用中遇到的问题，也可以直接跟我们服务团队联系：

电话：0531-88802229-204

邮箱：info@yozee.cn

山东耀智信息科技有限公司